| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT |
| --- | --- |

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN THỦY CÔNG

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT VỮA ÁP LỰC CAO (JET – GROUTING) NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Hà nội, 2010

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT |
| --- | --- |

BÁO CÁO TÓM TẮT

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT VỮA ÁP LỰC CAO (JET – GROUTING) NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

| Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng | Cơ quan thực hiện: Viện trưởng PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng | Cơ quan chủ trì: Q.Giám đốc Lê Mạnh Hùng |
| --- | --- | --- |

Những người tham gia thực hiện:

| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác |
| --- | --- | --- |
| 1 | TS Phan Trường Giang | Viện Thuỷ công |
| 2 | ThS Phùng Vĩnh An | Viện Thuỷ công |
| 3 | Th.S Nguyễn Quý Anh | Viện Thuỷ công |
| 4 | Th.S Vương Xuân Huynh | Viện Thuỷ công |
| 5 | KS. Nguyễn Lam Giang | Viện Thuỷ công |
| 6 | KS. Nguyễn Thị Thu Nga | Viện Thuỷ công |
| 7 | KS. Lê Văn Tuân | Viện Thuỷ công |

Hà nội, 2010

I.  SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1 Hiện tượng thấm qua công trình thuỷ lợi

Thấm qua công trình thủy lợi là không tránh khỏi, vấn đề là thấm phải ở mức độ cho phép. Dưới đây trình bày các hiện tượng thấm qua các dạng công trình thủy lợi cần phải ngăn chặn:

1.1.1. Đập đất:

a- Đập cũ:

Với các đập vừa và nhỏ do chất lượng thi công đắp đập không đảm bảo kỹ thuật gây ra thấm, thậm chí gây vỡ đập. Điển hình như vụ vỡ đập Suối Trầu (1998), đập Suối Hành (1999), đập Zếch 20 (2009), ...  Hiện tại còn có hàng chục đập thấm nghiêm trọng, thậm chí đã phải cho tháo cạn hồ đề phòng vỡ đập. Nguyên nhân của thấm:

- Do Thi công:

Kỹ thuật đầm: nhiều đập nhỏ do các đơn vị thi công không chuyên làm thường rất ẩu. Có nơi dùng lu bánh lốp để đầm đất, tạo thành từng lớp phân cách, khi tích nước dòng thấm phun qua các mặt phân cách này.

Đầm sót: một số đập chia cho 2 đơn vị thi công, tại vị trí ranh giới giữa 2 nhà thầu thường rất dễ gây thấm do đầm sót. Cũng có đập do giám sát không chặt chẽ nên đơn vị thi công lấy đất ở vùng khác không đạt tiêu chuẩn đến để đắp, đến khi tích nước dòng thấm xuất hiện tại vị trí này.

Xử lý tiếp giáp: tại vị trí tiếp giáp với cống lấy nước, vùng vai đập đầm máy không xử lý được phải dùng đầm cóc thủ công. Nhiều đơn vị thi công quan tâm không đúng mức, không theo dõi chặt chẽ cũng dễ gây ra thấm tại các vị trí tiếp giáp.

- Do thiết kế:

Quy định chỉ tiêu kỹ thuật trên bản vẽ không chặt chẽ: nhiều bản thiết kế chỉ quy định dung trọng khô khi đắp đập. Điều đó chỉ đúng khi mỏ vật liệu đắp là đồng đều. Nếu trong khi thi công gặp phải vùng mỏ vật liệu đắp có lẫn nhiều hạt thô thì dung trọng đạt nhưng độ chặt không đạt cũng gây thấm lớn.

Xử lý vật liệu đắp đập: vùng vật liệu đất đắp có tính trương nở, tan rã hoặc vùng đất có hàm lượng sét quá cao dẫn đến độ ẩm lớn nhưng thiết kế không chỉ rõ biện pháp xử lý khi đắp cũng có nguy cơ gây nứt đập, thấm lớn;

Xử lý tiếp giáp: vùng vai đập có độ dốc lớn nếu không xử lý đúng kỹ thuật cũng dễ gây trượt giữa đất đắp và nền khi đắp xong gây thấm. Hoặc bản vẽ quy định mái dốc của đợt đắp trước để quá dốc, khi đắp tiếp đợt sau cũng gây trượt giữa 2 khối đắp.

Đất đắp không đạt yêu cầu về thấm: Nhiều vùng do khan hiếm vật liệu có tính chống thấm, nhưng thiết kế không có giải pháp chống thấm tăng cường cũng dễ gây ra thấm.

- Do nguyên nhân khác:

Mối là nguyên nhân rất phổ biến gây thấm ở các đập cũ.

Hỏng khớp nối cống: khớp nối cống bị hỏng, dòng chảy có áp phun ra xung quanh gây thấm dọc theo cống.

Tắc thoát nước: trong quá trình vận hành các hạt đất chui vào các kết cấu thoát nước (lăng thể đá hạ lưu, ống khói thoát nước giữa đập, ....) làm tắc lọc. Đường bão hòa trong thân đập dâng cao, dòng thấm xuất hiện ngay trên mái hạ lưu đập.

b- Đập đang thi công:

Thấm qua nền: đây là hiện tượng gặp rất nhiều ở các đập đang xây dựng hiện nay. Đập xây dựng vùng duyên hải miền Trung thường nằm trên tầng cát dày 10 đến 20m, gặp trường hợp này thường phải có biện pháp xử lý thấm qua nền trước khi đắp. Vùng trung du có những thấu kính cát nằm dưới lòng suối, trong giai đoạn khảo sát không đầy đủ nên không phát hiện ra, đến khi tích nước mới phát sinh dòng thấm quá mức phải xử lý.

Thấm qua thân đập: Vùng khan hiếm vật liệu đắp, nếu chở vật liệu từ xa đến thì giá thành quá cao. Giải pháp lựa chọn là vẫn đắp đập với dung trọng đảm bảo ổn định và bổ sung kết cấu chống thấm sau khi đắp xong. Giải pháp bổ sung có thể là rải màng chống thấm mái thượng lưu, làm tường hào chống thấm trong thân đập.

1.1.2. Đê sông:

Đê sông thường nằm trên lớp đất thịt phủ trên mặt dày 3 đến 4m, dưới đó là tầng cát dày thông với sông. Mùa lũ, dòng thấm có áp trong tầng cát gây áp lực lên tầng phủ. Tại vị trí tầng phủ mỏng, vùng hồ ao, áp lực thấm có thể gây bục tầng phủ gây vỡ đê.

Thấm qua cống dưới đê là hiện tượng thường gặp trong thực tế. Theo thống kê trên 965 cống dưới đê hiện có trên hệ thống đê sông Hồng, sông Thái bình có 15% cống bị hư hỏng cần sửa chữa, trong đó hư hỏng do thấm chiếm 30%.

1.1.3. Cống đồng bằng:

Thấm qua nền cống: nền cống thường nằm trên lớp cát pha, khả năng chịu tải và chống thấm kém. Khi xử lý nền móng cống bằng đóng cọc gây xáo trộn nền làm tăng nguy cơ thấm. Việc thiết kế đường viền thấm chỉ dựa trên các chỉ tiêu thí nghiệm ban đầu mà chưa quan tâm đến ảnh hưởng của hiện tượng trên là nguyên nhân gây thấm ở một số công trình. Trong một số trường hợp, việc đóng cọc xuyên thủng tầng phủ cũng gây nguy cơ mất ổn định thấm khi đưa vào sử dụng.

Thấm qua mang cống: là hiện tượng khá phổ biến, do thi công không tốt hoặc do thiết kế quy định không chặt chẽ quy trình đắp đất mang cống. Ngoài ra còn có thể do mối hoặc sinh vật đào hang trong đê.

1.2 Các công nghệ hiện đang sử dụng để chống thấm cho công trình thuỷ lợi

1.2.1 Chống thấm cho đập đất:

a. Tường nghiêng, sân phủ bằng đất sét:

Tường nghiêng, sân phủ có tác dụng kéo dài đường viền thấm. Là giải pháp lâu nay vẫn áp dụng ở nhiều công trình. Ưu điểm của giải pháp này là dễ thi công, giá thành rẻ. Tuy nhiên, nhiều công trình nền thấm nước có chiều dày lớn lại không có sẵn đất sét (như khu vực miền Trung, Tây Nguyên, ...) thì giải pháp này không kinh tế;

Với các hồ đập đang tích nước thì giải pháp này thường không được chọn vì phải tháo cạn hồ để thi công.

b. Tường nghiêng bằng các loại vật liệu mới như màng HDPE, thảm sét ĐKT, ...

Đã được áp dụng ở một số công trình cỡ vừa và nhỏ (H<20m), tuy nhiên số lượng cũng chưa nhiều. Ví dụ: khi sửa chữa đập phụ Dầu tiếng đã chọn giải pháp kéo dài sân phủ bằng màng HDPE. Đập Đá Bạc, đập Nhà Đường (Hà tĩnh) sử dụng HDPE phủ lên mái thượng lưu, đập Sông Biêu (Ninh Thuận) sử dụng thảm sét địa kỹ thuật (Geo-clay) làm tường nghiêng trên mái thượng lưu, đạp phụ Dầu tiếng sử dụng màng HDPE dày 1,5mm, .... Về lâu dài còn cần phải tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của giải pháp này;

Cũng như tường nghiêng sân phủ bằng đất sét, với các hồ đập đang tích nước thì giải pháp này thường không khả thi vì phải tháo cạn hồ để thi công;

c. Lõi giữa (bằng đất sét, pha sét hoặc vật liệu khác):

Giải pháp chống thấm qua đập đất bằng tường lõi so với tường nghiêng có khối lượng nhỏ hơn và dễ thi công hơn. Đặc biệt thích hợp cho kết cấu đập nhiều khối với thiết bị thoát nước kiểu ống khói được áp dụng nhiều ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Hệ số thấm của tường lõi không được lớn hơn 10-5 cm/s (ít ra cũng phải nhỏ hơn 100 lần hệ số thấm của đất đắp đập thì mơis phát huy hiệu quả. Do đó, những nơi không có sẵn đất sét thì giải pháp này không kinh tế. Một số công trình (như Tràng Vinh, ...) làm tường lõi bằng BTCT.

d. Tường hào Bentonite (hoặc ximăng-sét):

Công nghệ này sử dụng máy đào hào chuyên dụng để moi đất và thay thế vào đó bằng vật liệu (dung dịch ximăng + bentonite hoặc ximăng + đất sét tại chỗ nghiền mịn) có tính chống thấm cao. Trong quá trình đào phải chống sập vách bằng vữa bentonite. Hệ số thấm của tường hào có thể đạt từ 10-4 cm/s đến 10-7 cm/s tùy thuộc nhiều vào công nghệ vật liệu cấu thành vfa trình độ thi công của nhà thầu. Là công nghệ mới được áp dụng trong vài năm gần đây, số lượng trên dưới 10 cái; rất thích hợp với các đập có nền thấm nước dày (trên 10m) khi mà xét thấy việc bóc bỏ để làm chân đanh bằng đất tốt là khó khăn và tốn kém;

Ưu điểm của công nghệ này là có độ tin cậy cao, chủ động kiểm soát chất lượng.

Nhược điểm là thiết bị thi công cồng kềnh, phải chuyển bằng thiết bị siêu trường- siêu trọng (xe có tải trọng >40T), không thích hợp với các đập vùng sâu vùng xa. Với một số đập đất cũ (như Dầu Tiếng, Dương Đông, ...) cho kết quả tốt; nhưng với đập mới đắp (như Easup Thượng, Ia Mlá ...) thì có hiện tượng nứt-tách giữa tường và thân đập; vì vậy hiện nay khuyến cáo chỉ nên áp dụng để chống thấm cho các đập cũ. Với các đập đắp mới, chỉ nên áp dụng cho nền đập, thân đập sử dụng giải pháp chống thấm khác;

e. Chống thấm bằng khoan phụt (khoan phụt truyền thống):

Khoan phụt truyền thống còn được gọi là khoan phụt có nút bịt (một nút, 2 nút); nguyên lý của nó là bơm dung dịch chất kết dính (ximăng, đất sét, hoá chất, ...) vào trong đất dưới một áp lực phù hợp (thường từ vài at đến vài chục at tùy thuộc đối tượng xử lý, loại đất và thiết bị công nghệ). Nút bịt có tác dụng bịt không cho dung dịch trào lên miệng hố khoan;

Xuất xứ của khoan phụt truyền thống là để lấp bịt các kẽ nứt trong nền đá. Sau đó đã có những cải tiến để khoan phụt cho đập đất. Để khoan phụt được trong nền đất, người ta đã có những cải tiến về nút bịt và điều chỉnh tăng áp suất: sử dụng nút bịt kép (ống măng-sét, công nghệ tuần hoàn ngược). Với các tầng cuội sỏi cũng đã dùng bằng cách bổ sung thêm công đoạn bồi tường (như đê quây Nhà máy Thủy điện Sơn La đã làm);

Qua thực tế cho thấy, nhiều đập đất cũ bị thấm đã tiến hành khoan phụt xi măng- sét, nhưng kết quả không đồng đều nhau. Một số đập cho kết quả lâu dài, nhưng cũng có đập bị thấm trở lại. Nguyên nhân còn cần phải tiếp tục nghiên cứu;

1.2.2 Chống thấm cho thân đê và nền đê sông:

Chống thấm cho thân đê: Hiện nay đang sử dụng công nghệ khoan phụt XM - sét với áp lực bơm 2 đến 3 at. Do hạn chế của thiết bị, phạm vi xử lý quy định là tối đa 6m.

Chống thấm cho nền đê: Hiện nay việc chống thấm đại trà cho nền đê sông không đặt ra. Vấn đề là chống mạch đùn mạch sủi tại các vị trí tầng phủ mỏng có nguy cơ xảy ra sự cố. Giải pháp đang sử dụng là làm sân phủ phía sông, kết hợp làm giếng giảm áp phía đồng. Tuy nhiên, với một số tuyến đê có tầng thấm nằm sâu (vùng Sen Chiểu - Hà Tây; vùng Thổ Tang - Vĩnh Phúc) ngoài giếng giảm áp còn cần xem xét thêm giải pháp bổ sung để bảo đảm an toàn cao hơn. Giải pháp tường hào Bentonite: đã được đề nghị làm ở Sen Chiểu (Hà Tây) nhưng chưa được phê duyệt, ngoài lý do giá thành cao, còn có một số lo ngại về ổn định của đê;

1.2.3 Chống thấm cho công trình xây đúc (cống đồng bằng, cống qua đê, ...):

Kéo dài bản đáy hoặc làm sân phủ thượng lưu: Giải pháp này chỉ thích hợp cho các công trình mới, nền tương đối tốt; Trường hợp nền có hệ số thấm lớn (đất cát, cát pha, ...), chiều dày tầng thấm lớn thì giải pháp này không có hiệu quả; Giải pháp này cũng ít áp dụng khi sửa chữa công trình cũ vì phải làm khô hố móng.

Đóng cừ (thép, BTCT, gỗ, ...): Khi  tầng thấm nước dày dưới 10m. Tuy nhiên, cần chú ý việc đóng cừ trong nền cát, cuội sỏi là rất khó khăn phức tạp và phải đóng bằng búa rung, việc thi công phải cẩn thận, nếu không các tấm cừ dễ bị hở, nguy hiểm về thấm.

1.3  Kết luận về sự cần thiết của Dự án

Chống thấm cho nền công trình thủy lợi là vấn đề phải quan tâm hàng đầu khi thiết kế và thi công, đã được nghiên cứu từ hàng trăm năm nay nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Trước nhu cầu đòi hỏi của thực tế và với những thành công trong nghiên cứu trong giai đoạn thực hiện đề tài là cơ sở để tiến hành dự án này.

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN

2.1 Xuất xứ của Dự án

Năm 2003-2006, Viện Khoa học Thuỷ lợi chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước "Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp, sửa chữa cống dưới đê thuộc sông Hồng và sông Thái Bình". Giải pháp khoa học công nghệ mà đề tài đã áp dụng để chống thấm cho cống dưới đê và nền đê bằng tường cọc XMĐ, thi công theo phương pháp Jet - Grouting mang lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và được đánh giá cao.

Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã kiến nghị cho phép đề tài tiếp tục thực hiện Dự án SX-TN để hoàn thiện công nghệ. Ngày 07/11/2007, Bộ Khoa học Công nghệ đã có Quyết định số 2620/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục đề tài, dự án SXTN độc lập cấp NN thực hiện trong kế hoạch năm 2008 trong đó có dự án này.

Ngày 04/01/2008, Hội đồng KH&CN tư vấn xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài dự án đã xem xét và có ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề cương nghiên cứu.

2.2 Một số vấn đề đã làm được trong đề tài Cống dưới đê, trước khi thực hiện dự án

Về thiết bị: Trong giai đoạn thử nghiệm của đề tài đã sử dụng công nghệ 1 pha (Single Jet) với khả năng tạo cọc đường kính tối đa 60 cm và chiều sâu xử lý < 25m.

Về nghiên cứu: Đã được tiến hành một số nghiên cứu ban đầu như sức chịu tải của cọc, nhóm cọc phụ thuộc như thế nào vào đường kính cọc, hàm lượng xi măng, chất phụ gia, vào tuổi của cọc, .... Tuy nhiên số liệu còn ít, chưa phản ánh được tính đa dạng của loại hình công trình và địa chất ở các vùng khác nhau.

Công trình ứng dụng: Mới áp dụng cho 2 cống dưới đê. Với đập đất mới làm cho công trình Đá Bạc, đê quai thủy điện Sơn la chưa đủ để đánh giá.

2.3 Mục tiêu và đối tượng của dự án

Từ đòi hỏi của thực tiễn và kết quả có được từ đề tài, nhóm nghiên cứu đặt ra mục tiêu và đối tượng của Dự án SXTN như sau:

a. Mục tiêu tổng quát của dự án:

Hoàn thiện và làm chủ quy trình công nghệ khoan phụt áp lực cao (Jet - Grouting) tạo tường cọc XMĐ chống thấm cho nền các công trình thuỷ lợi nhằm đem lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật được sản xuất chấp nhận.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao hệ số thấm đạt K < 10-5cm/s;

- Soạn thảo Quy trình (dự thảo) thiết kế, thi công, kiểm soát chất lượng;

- Đào tạo đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp về công nghệ này;

- Thử nghiệm trên 2 công trình thực tế và chứng minh hiệu quả kinh tế kỹ thuật;

c. Đối tượng của dự án

- Đối tượng nghiên cứu là tường XMĐ thi công theo phương pháp Jet-grouting.

- Đối tượng áp dụng là công trình thủy lợi (đập đất, đê sông, cống đồng bằng,...) làm mới hoặc sửa chữa nâng cấp. Kiến nghị mở rộng áp dụng cho các kết cấu tương tự khác.

2.4 Phương pháp nghiên cứu

a- Nghiên cứu lý thuyết dựa trên các nguồn tài liệu sau:

Báo cáo tổng kết đề tài Độc lập cấp Nhà nước "Nghiên cứu giải pháp KHCN để nâng cấp sửa chữa cống dưới đê". Trong báo cáo này đã trình bày một số kết quả nghiên cứu bước đầu về hệ số thấm của XMĐ, kết quả chống thấm cho 2 công trình đã thử nghiệm.

Báo cáo kết quả thí nghiệm cọc và vật liệu XMĐ thi công bằng PP Jet-grouting tại bãi thử cọc Đồ Sơn - Hải Phòng do Viện KHCNXD thực hiện, năm 2004 trong khuôn khổ của đề tài Cống dưới đê.

Tài liệu nghiên cứu của nước ngoài đã công bố như:

- A. Porbaha at all: “State of the art in deep mixing technology” part II and II:- Ground improvement (1998). Trong tài liệu này đã công bố một số kết quả nghiên cứu khá toàn diện và đầy đủ về công nghệ vật liệu, trong đó có hệ số thấm của cọc XMĐ;

- I. I Broid trình bày trong quyển" Công nghệ dòng tia trong địa kỹ thuật" (bản tiếng Nga - NXB KHKT Matxcơva, 2004) giới thiệu một cách tiếp cận bằng lý thuyết để tính đường kính cột ximăng đất được tạo ra do lực xung kích của dòng tia với vận tốc siêu cao từ mũi phun của thiết bị Jet-grouting;

- Một số bài báo khác có liên quan, tài liệu giới của các hãng sản xuất thiết bị, các công ty xây dựng nước ngoài về Jet-grouting như: YBM, FUDO, TAISEI (Nhật), Bauer (Đức), Technik Well (Ý), ......

- Các Tiêu chuẩn có liên quan trong và ngoài nước:

- “Quy phạm kỹ thuật xử lý nền móng”, Shanghai- Standard: Ground treatment code, DBJ 08 40 94 do Trường Đại học Đồng tế biên soạn, năm 1995. Tiêu chuẩn này chủ yếu nói về công nghệ XMĐ trộn bằng cơ khí (ximăng phu khô hoặc bơm vữa ra đầu cần) và trọng tâm cho mục tiêu xử lý cải tạo nền.

- Tiêu chuẩn châu Âu EN 12716: 2001. Tiêu chuẩn thực hiện các công tác địa kỹ thuật đặc biệt: Khoan phụt cao áp (Jet-grouting). Tiêu chuẩn Châu Âu này được CEN thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2001. Các thành viên cuả CEN bắt buộc phải tuân thủ các quy định nội bộ của CEN/ CENELEC nhằm tạo điều kiện đưa tiêu chuẩn này vào sử dụng ở mỗi nước như tiêu chuẩn quốc gia  của nước đó mà không có bất cứ thay đổi nào về nội dung.  Các tiêu chuẩn châu Âu tồn tại dưới ba ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức). Các nước thành viên CEN có trách nhiệm biên dịch sang ngôn ngữ của nước đó và thông báo với Trung tâm quản lý của Uỷ ban. Thành viên của CEN bao gồm các tổ chức, cơ quan biên soạn tiêu chuẩn quốc gia của các nước Áo. Bỉ, Cộng hoà Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ai xơ len, Ailen, Ý, Lucxembua, Hà Lan, Nauy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sỹ, Vương quốc Anh.

- TCXD VN 385-2006: Xử lý đất yếu bằng cột ximăng đất. Tiêu chuẩn này do Viện KHCNXD soạn thảo. Nội dung chủ yếu liên quan đến ứng dụng cột XMĐ để gia cố nền công trình, công nghệ đề cập chủ yếu cho XMĐ trộn cơ khí (vữa phun khô hoặc ướt nhưng với áp lực thấp - 50~70at). Tiêu chuẩn này tham khảo chủ yếu từ DBJ 08 40 94 do Trường Đại học Đồng tế biên soạn, năm 1995.

b- Nghiên cứu thực nghiệm:

- Thí nghiệm trong phòng:

- Thí nghiệm mẫu đúc trong phòng với đất lấy từ 2 công trình Khuôn cát và Nà zanh về trộn với ximăng theo các tổ hợp sau:

    - Hàm lượng XM 100, 150, 200, 250, 300  kg/m3;

    - Thêm bớt ximăng và thay thế bằng betonite hoặc puzơlan;

    - Thí nghiệm mẫu ở 28 ngày tuổi trên máy thí nghiệm thấm có thể thay đổi được cấp áp lực.

- Lấy mẫu khoan hiện trường về thí nghiệm thấm trong phòng:

    - Các cọc làm tại hiện trường cũng với các hàm lượng XM  hoặc XM + chất phụ gia như thí nghiệm trong phòng; Lưu ý các cọc này độc lập do dự án bỏ kinh phí làm, không nằm trong hàng cọc chống thấm công trình.

    - Khoan lấy mẫu 28 ngày tuổi để thí nghiệm như đối với mẫu trong phòng;

- Thí nghiệm hiện trường:

- Các cọc hiện trường sau khi khoan lấy mẫu sẽ đổ nước và ép nước thí nghiệm xác định hệ số thấm.

- Trên 2 công trình thử nghiệm, tại vị trí tường XMĐ còn tiến hành các thí nghiệm sau:

    - Thí nghiệm đánh giá cường độ theo yêu cầu của thiết kế bằng cách khoan lấy mẫu về thí nghiệm trên máy nén 3 trục xác định cường độ nén không hạn chế nở hông qu;

    - Đổ nước thí nghiệm trong các hố khoan để đánh giá hệ số thấm của tường;

    - Thí nghiệm đánh giá độ kín khít của tường theo yêu cầu của thiết kế bằng thiết bị đo điện trở suất;

- Quan trắc hiện tượng thấm trước và sau khi thi công tường XMĐ: tiếp tục theo dõi hiện tượng thấm từ tháng 6/2009 đến nay, thử thách qua một mùa tích nước hồ.

2.5 Cách tiếp cận

Dự án phải giải quyết các vấn đề sau:

  - Làm thế nào để nâng cao mức độ chống thấm của tường XMĐ?

  - Làm thế nào để bảo đảm độ kín khít của tường?

  - Làm thế nào để đánh giá chất lượng thi công?

  - Làm rõ phạm vi và giới hạn áp dụng của kết cấu này;

Để triển khai dự án, nhóm nghiên cứu đã sử dụng tổng hợp các cách tiếp cận sau:

- Tiếp cận có kế thừa: từ kết quả đề tài trước đây, tham khảo các tài liệu, tiêu chuẩn trong và ngoài nước đã công bố để có hướng đi đúng đắn. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã có sự hợp tác với các chuyên gia Nhật bản (Cty YBM), chuyên gia đã trực tiếp đến các công trình do Dự án thực hiện ở Lạng sơn, Phú Xuyên-HN để thăm và đóng góp ý kiến. Các chuyên gia đánh giá cao sáng tạo của các kỹ sư Việt nam và có những tư vấn bổ ích.

- Tiếp cận bằng thực tiễn và xuất phát từ thực tiễn: Nhóm nghiên cứu đã điều tra, thống kê, phân loại hư hỏng do thấm trong công trình thủy lợi. Từ đó nắm bắt được thông tin về nhu cầu cần sửa chữa hoặc xử lý  của các công trình của các địa phương trên địa bàn cả nước để tìm cách tiếp cận. Kết quả là đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng.

- Tiếp cận trên cơ sở hiệu quả kinh tế kỹ thuật: để thuyết phục các chủ đầu tư ứng dụng công nghệ mới là điều không đơn giản. Phải xem xét tại sao các giải pháp hiện có chưa giải quyết được, nếu áp dụng Jet-grouting thì có giải quyết được không, ưu nhược điểm là gì?. Vấn đề là công nghệ mới không những phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đạt được mục đích của chủ đầu tư  (về tiến độ thi công, về mức đầu tư hạn chế, về giải phóng mặt bằng, ...) mà còn phải không được đắt hơn các giải pháp hiện có. Nhiều khi để thuyết phục, nhóm nghiên cứu phải thiết kế nhiều phương án để so chọn. Nhiều công trình cũng đã phải trả lời chủ đầu tư là không nên áp dụng Jet-grouting và khuyến cáo nên chọn giải pháp khác có hiệu quả hơn.

- Tiếp cận thị trường thông qua Internet và Hội nghị, hội thảo: Nhờ công cụ Internet mà nhiều khách hàng trong và ngoài nước đã tìm đến nhóm nghiên cứu để mời tư vấn hoặc hợp tác. Các chủ đầu tư trong ngành xây dựng, giao thông cũng đã mời tham gia xử lý một số công trình như: hầm chui nút giao thông Kim liên, hầm chui nút đường sắt Láng-Hòa lạc, cầu Văn thánh (TP HCM), cao ốc Pacific (TP HCM), cao ốc Vinafood (Ngô quyền - HN), cao ốc chợ Mơ, v.v.v

III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1.Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với  sản  phẩm  I

| Tên SP đăng ký | Yêu cầu cần đạt | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Chống thấm cho 2 công trình thực tế: - Đập Khuôn Cát (Lạng sơn); - Đập Nà zanh (Cao bằng) | - Khối lượng mét cọc theo đăng ký: 5900 m; - Hệ số thấm của tường XMĐ:10-4~10-6 cm/s; - Chiều sâu tường có thể đạt: 25 ~ 40 m | - Về số lượng công trình: Ngoài 2 công trình Khuôn cát và Nà zanh đã hoàn thành; dự án đã thực hiện thêm 15 công trình khác như: đập Hao hao (Thanh Hóa), đập Núi Một (Ninh thuận), cống Mai trang (Hà nội), chống sạt lở nhà UBND huyện Duy tiên, đê Trà linh... - Các chỉ tiêu kỹ thuật: đạt và vượt mức đăng ký: hệ số thấm, chiều sâu xử lý - Kết quả cụ thể xem chi tiết trong Báo cáo. |

3.2. Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dạng II, III

| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Dự thảo quy trình công nghệ khảo sát, thiết kế thi công và nghiệm thu công trình chống thấm bằng công nghệ khoan phụt áp lực cao | Phù hợp với điều kiện và đặc thù công trình thuỷ lợi; Được hội đồng khoa học công nhận, đủ điều kiện để ban hành thành tiêu chuẩn dùng cho ngành thuỷ lợi. | Ban hành TCCS 05:2010/VKHTLVN theo QĐ số 671 / KHTH-VKHTLVN ngày 28/5/2010 |
| 2 | Báo cáo tổng kết dự án và các báo cáo định kỳ | Theo quy định của Bộ KHCN. | Đạt yêu cầu |
| 3 | Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công của 2 công trình ứng dụng | Được Chủ đầu tư phê duyệt, đáp ứng chỉ tiêu đặc thù của công trình; Được Hội đồng khoa học chuyên ngành thông qua. | Đã hoàn thành và nghiệm thu 15 công trình Vượt mức yêu cầu 13 công trình (có bản vẽ kèm theo) |

3.3.  Kết quả  tạo ra dạng IV

| TT | Tên sản phẩm | Nơi công bố | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 02 bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu và ứng dụng | - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Tạp chí hoạt động khoa học - Bộ KHCN. | - Báo cáo KH trong 3 Hội nghị; - Đăng 3 bài báo (Cụ thể xem báo cáo chính) |
| 2 | Đăng ký TBKT áp dụng trong ngành thuỷ lợi | Bộ NN & PTNT có văn bản cho phép. | - Đã báo cáo trước HĐKH của Bộ NN&PTNT - Được Bộ cho phép ứng dụng vào đập Hao hao, đê Trà linh, đập Khe ngang |
| 3 | Hướng dẫn 01 thạc sỹ | Trường Đại học Thuỷ lợi. | - 01 ThS bảo vệ - 01 NCS đang làm LA |
| 4 | Đào tạo 10 công nhân vận hành thiết bị mới | VICT Co., Ltd. | - 40 công nhân |

3.4. Tóm tắt kết quả đạt được về khoa học

- Trong đề tài độc lập cấp Nhà nước mới chỉ sử dụng để chống thấm cho các cống dưới đê. Giai đoạn Dự án SXTN đã mở rộng ứng dụng sang nhiều loại hình khác: đập đất cũ bị thấm, đập đất mới đang thi công, hố móng vùng địa chất phức tạp, ... Trong nhiều trường hợp giải pháp này ưu việt hơn các giải pháp hiện có, được các Chủ đầu tư đón nhận nhiệt tình.

- Đã thí nghiệm trong phòng và hiện trường nhằm đánh giá khả năng chống thấm và nâng cao khả năng chống thấm của tường cọc XMĐ. Đã chứng minh và khẳng định tường XMĐ thi công bằng công nghệ Jet-grouting hoàn toàn có thể sử dụng làm tường chống thấm trong đập đất có cột nước dưới 30m.

- Đã soạn thảo và ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2010/VKHTLVN " Hướng dẫn sử dụng phương pháp Jet-grouting tạo cọc đất ximăng để xử lý đất yếu, chống thấm nền và thân công trình bằng đất.  Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên về công nghệ này ở Việt nam, bao gồm cả hướng dẫn cho mục đích xử lý nền và cả cho mục đích chống thấm. Đáp ứng đòi hỏi của thực tế sản xuất.

- Đã xây dựng cơ sở khoa học cho việc xây dựng định mức đơn giá công tác khoan phụt Jet-grouting tạo cọc XMĐ với các điều kiện khác nhau. Đã phối hợp với Viện Kinh tế (Bộ Xây dựng) ban hành đơn giá thi công cọc XMĐ  đường kính 80cm theo yêu cầu của Ban QLDA Tây nam Hương Trà cho công trình đập Khe ngang và một số công trình khác.

3.5. Tóm tắt kết quả phục vụ sản xuất

Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án đã thiết kế và thi công 15 công trình trị giá khoảng 50 tỷ đồng, ngoài ra còn một số công trình đang tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Những thành công trên chứng tỏ công nghệ đã bắt đầu vào cuộc sống.

| Năm | Nội dung | Cơ quan tiếp nhận | Giá trị thực hiện | Quy mô CT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| 2004 | Chống thấm cho cống Trại - thuộc trại giống Diễn Châu của Viện NC Thuỷ sản I | Viện NC Thuỷ sản I | 257 triệu | - Chiều dài tường chống thấm 20 m - Chiều sâu max = 12 m |
| 2005 | Chống thấm cho cống D10- Thị xã Phủ Lý- Hà Nam | Ban QLDA Nông nghiệp UBND Thị xã Phủ Lý | 210 triệu | - Chiều dài tường chống thấm 20 m - Chiều sâu max = 14 m |
| 2005 | Sửa chữa chống thấm cho cống sông Cui (Long an) | Cty QLKT CT thuỷ lợi Tiền Giang | 450 triệu | - Tổng cộng 2.000 m cọc XMĐ; - Sâu 14 m |
| 2005 | Tường chống thấm cho đê quây giai đoạn II- Nhà máy thuỷ điện Sơn la bằng công nghệ cọc xi măng đất | Ban QLDA Nhà máy Thuỷ điện Sơn La | 689 triệu | - Tổng cộng 2411 m cọc XMĐ; - Sâu 15m |
| 2006 | Tường chống thấm Hồ Đá Bạc - Hà Tĩnh | Ban QLDA Thị xã Hồng Lĩnh | 1.278 triệu | - Tổng cộng 5125 m cọc XMĐ; Chiều sâu max 18m |
| GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| 2009 | Tường chống sụt lở cho nhà liền kề khi thi công tầng ngầm cao ốc số 6 Ngô Quyền- Hà nội | VINAFOOD | 900 triệu | 1.100m, cọc sâu 20m Chống sập vách khi thi công cọc Baret |
| 2009 | Tường chống thấm đập Núi Một- Ninh thuận | Ban QLDA NN – tỉnh Ninh thuận | 5.400 triệu | 5.400m; Chiều sâu max 18m. Chống thấm nền đập làm mới. |
| 2009 | Chống thấm đập Nà zanh (Cao bằng) | Ban QLDANN tỉnh Cao bằng | 2.800 triệu | 3.400m; Chiều sâu max 29m. Chống thấm đập cũ bị thấm. |
| 2009 | Chống thấm đập Khuôn Cát (Lạng sơn) | Ban QLDA tỉnh Lạng sơn | 850 triệu | 1.400m; Chiều sâu max 21m. Chống thấm đập cũ bị thấm. |
| 2009 | Chống thấm đập Hao hao (Thanh hóa) | Ban QLĐTXD 3 | 3.800 triệu | 5.400m; Chống thấm qua lớp cát xen kẹp lòng suối; đập đang đắp dở. |
| 2009 | Chống thấm cống Mai trang (Phú xuyên- Hà nội) | Cty Thủy nông Sông Nhuệ | 1.500 triệu | 800m; chống thấm dưới nền cống |
| 2009 | Làm tường chống moi cát dưới nền nhà UBND h.Duy tiên, Hà nam | UBND h. Duy tiên- T. Hà nam | 960 triệu | 900m. Ngăn chặn cát theo dòng thấm ra bờ sông làm rỗng nền nhà |
| 2010 | Xử lý nền kết hợp chống thấm đập Khe ngang (Huế) (Đang thi công) | Ban QLDA NN & PTNT TP Huế | 26.000 triệu | 32.500m. Xử lý nền đập đất trên đất yếu (bùn sét hữu cơ) |
| 2010 | Xử lý lún sụt cho đê nối tiếp Trà linh | Ban QLĐT Thủy lợi 2 | 3.800 triệu | 5.600m. Xử lý nền khối đắp đê trên đất yếu |
| 2010 | Xử lý ổn định cừ vây hố móng Trung tâm thương mại Chợ mơ | VINACONEX | 2.500 triệu | Ổn định cừ vây để đào tầng hầm |

3.6. Kết quả nâng cao năng lực

- Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đề tài đã huy động vốn đóng góp của CBNV để mua sắm thiết bị về Viện, trực tiếp ký hợp đồng thi công. Qua đó hình thành hướng đi mới trong Viện, phù hợp với mô hình tự chủ về tài chính theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

- Hình thành nhóm nghiên cứu chuyên về XMĐ tại Viện Thủy công, không những trong lĩnh vực chống thấm nền công trình thủy lợi mà còn được nhiều nơi trong nước biết đến và mời hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn phong phú, đa dạng trong xây dựng công trình xây dựng, giao thông và thủy lợi.

3.7- Các công trình đã công bố

- Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Nguyễn Quý Anh: " Ứng dụng và phát triển công nghệ Jet-grouting trong xây dựng công trình Xây dựng, giao thông và thủy lợi". Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học do Viện KHHTL Việt nam tổ chức. Báo cáo này cũng được trình bày tại Hội nghị KH do Viện KHTL Miền nam tổ chức;

- Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An: " Xử lý nền đập Khe Ngang bằng cọc XMĐ thi công theo phương pháp Jet-grouting". Tuyển tập KHCN  1959 - 2010 của Viện KHTL Việt nam; Đăng lại trên Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, số 1, của Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng.

- Phan Trường Giang: " Ứng dụng kết quả nghiên cứu lý thuyết dòng tia để xác định đường kính của cọc XMĐ". Tuyển tập KHCN  1959 - 2010 của Viện KHTL Việt nam.

3.8- Hiệu quả về kinh tế xã hội

Để chống thấm cho cống đồng bằng

Lấy ví dụ công trình đầu tiên mà đề tài đã thực hiện là cống tiêu D10 thuộc hệ thống thuỷ nông TP Phủ Lý tỉnh Hà Nam xây dựng năm 2002. Móng cống đặt trên lớp cát bụi dày 5m. Mùa lũ năm 2002, khi đi vào vận hành xảy ra sự cố mạch sủi phía đồng. Biện pháp sửa chữa lần đầu không thành công. Sau đó, cứ đến mùa lũ địa phương phải cắt cử hàng trăm thanh niên túc trực canh gác. Năm 2004, sửa chữa lần 2 bằng khoan phụt ximăng sét. Nhưng đến vụ lũ sau đó, phía trong đồng vẫn bị đùn sủi, đe doạ vỡ đê. Địa phương lại phải hoành triệt cống. Phương án sửa chữa bằng công nghệ Jet-grouting do đề tài đề xuất và trực tiếp thi công đã đạt được: (1)- Tạo ra một tường chống thấm bằng ximăng đất nằm dưới bản đáy cống, cắt qua lớp lớp cát bụi mà không ảnh hưởng đến kết cấu cống; (2)- Kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng, giảm 130 triệu so với kinh phí của các lần sửa chữa trước đây; (3)- Thời gian thi công: 15 ngày, trong khi đó sửa chữa lần đầu thi công trong 2 tháng. Qua theo dõi trong mùa lũ từ năm 2005 đến nay cho thấy hiện tượng đùn sủi đã chấm dứt. Thành công của đề tài được địa phương và Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao và được trao giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt nam năm 2008. Nếu không sử dụng công nghệ Jet-grouting thì chưa có phương pháp giải quyết được hiệu quả như vậy.

Ví dụ thứ 2: Cống Mai trang, h. Phú xuyên, TP. Hà nội. Cống xây dựng năm 2002, đặt trên nền cát mịn. Sau một thời gian hoạt động bị thấm đáy nghiêm trọng, địa phương đã phải sửa chữa 2 lần nhưng không thành công. Tháng 12 năm 2009, đề tài đã ứng dụng công nghệ Jet-grouting để sửa chữa thành công. Công trình đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động bình thường. Tiếp theo, địa phương đang yêu cầu sửa chữa tiếp cống Vĩnh mộ, h. Hòai đức cũng bị thấm nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Hiện tại, đề tài đã nhận được yêu cầu của tỉnh Thái bình tiếp tục sửa chữa cho cống Nhâm lang trên sông Luộc và một số cống trên đê sông Trà lý.

Để chống thấm cho đập đất

a. Thấm qua thân đập:

Các đập đất bị thấm, đặc biệt là vùng khan hiếm vật liệu, chủ yếu là do nguyên nhân chất lượng đất đắp không tốt, đầm nện không đúng kỹ thuật.

Biện pháp trước nay vẫn làm là khoan phụt có áp (quen gọi là khoan phụt truyền thống). Thực tế, theo báo cáo của nhiều tỉnh, cho thấy giải pháp này chưa khẳng định được về độ tin cậy, nhiều đập làm xong một vài năm bị thấm trở lại.

Những năm gần đây đã ứng dụng công nghệ hào Bentonite như: Dầu tiếng, Dương đông, Iasup - Thượng, Ia-mlía, v.v. Ưu điểm nhìn thấy được là độ tin cậy về chống thấm của tường hào khá rõ ràng. Tuy nhiên, không phải đập nào cũng có thể kéo máy vào làm được. Chỉ có những công trình có cầu, đường vận chuyển đảm bảo cho xe có tải trọng 30 tấn đi được thì mới có thể sử dụng giải pháp này. Ngoài ra, với các đập mới đắp như Iasup - Thượng thì không nên áp dụng vì đã xảy ra ứng suất biến dạng không đều giữa khối đất đắp đập và tường hào, gây nứt dọc đập.

Đập Nà zanh (Cao bằng) là một ví dụ điển hình. Đập có kết cấu nhiều khối, thoát nước kiểu ống khói. Ngay sau khi thi công xong đập đã bị thấm. Đơn vị thi công sử dụng công nghệ khoan phụt truyền thống để xử lý. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Sau khi khoan phụt xong, xi măng đã đi vào kết cấu ống khói làm tắc thoát nước. Kết quả là đường bão hòa dâng cao và làm sạt mái hạ lưu.

Thiết kế sửa chữa đập Nà zanh, do Cty Tư vấn XDTL Cao bằng thực hiện, đã đề xuất 2 phương án: khoan phụt truyền thống với tổng mức đầu tư 3.500 triệu đồng, làm tường hào đất ximăng theo công nghệ Jet-grouting với tổng chi phí 2.800 triệu. Phương án làm tường hào không được xem xét vì không có đường vận chuyển. Ngoài ra, phương án khoan phụt truyền thống cũng bị loại vì sẽ làm trầm trọng thêm việc tắc ống khói.

Kết quả ứng dụng ở đập Nazanh đã được địa phương xác nhận bằng văn bản. lãnh đạo Cục Thủy lợi cũng đã đến xem xét và đánh giá tốt.

b. Thấm qua nền đập:

Thấm qua nền đập là vấn đề khó giải quyết nhất hiện nay. Các đập trên nền cát, nền cuội sỏi dày trên 5m thì việc bóc bỏ không đơn giản, đặc biệt khi nước ngầm cao. Với các nền cuội sỏi như đê quây thủy điện Sơn la thì công nghệ khoan phụt truyền thống hiện đang là lựa chọn số 1. Tuy nhiên, kỹ thuật thiết kế, thi công theo phương pháp này cũng có những đòi hỏi đặc biệt, ví dụ: khoan phụt nhiều hàng, kỹ thuật bồi tường, v.v.

Trong trường hợp nền cát thì khoan phụt truyền thống không nên áp dụng. Có thể sử dụng hào Bentonite như một số công trình đã làm. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý khâu thiết kế chất lượng vữa dâng và kiểm soát chất lượng thi công. Nếu các khâu này không làm tốt thì rất dễ xảy ra sập vách trong khi thi công, gây ra khuyết tật (thủng tường), chỉ đến khi tích nước mới biết.

Ví dụ về đập Hao hao (Thanh hóa) mà đề tài đã xử lý đã chứng minh điều đó. Nền đập Hao hao có một lớp cát xen kẹp dày 5 đến 7m dưới lớp đất phủ dày 4 ~ 5m. Thiết kế ban đầu đã sử dụng hào Bentonite cắt qua lớp cát xen kẹp này. Tuy nhiên, khi dâng nước đến cao trình +19,0 đã xuất hiện thấm lớn ở đống đá tiêu nước hạ lưu. Cục Xây dựng công trình, sau khi xem xét nhiều phương án do tư vấn đề xuất, đã cho phép áp dụng công nghệ tường đất ximăng thi công theo công nghệ Jet-grouting để xử lý khẩn cấp. Kết quả nhìn thấy rõ ngay sau khi xử lý xong, dòng thấm triệt tiêu hoàn toàn. Đến nay công trình đã dâng nước đến cao trình +30,0 và hoạt động bình thường.

Ưu điểm của công nghệ Jet-grouting trong việc chống thấm nền đập đã thuyết phục được nhiều Chủ đầu tư ra quyết định áp dụng cho một số công trình, như đập Núi một (Ninh thuận), đập Mỹ lâm (Lâm đồng), ...

3.9- Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải 3 Sáng tạo KHCN (VIFOTEC) 2008 cho giải pháp "Ứng dụng công nghệ Jet-grouting để chống thấm cho công trình thủy lợi"

3.10. Tồn tại và hướng phát triển

- Chất lượng tường chống thấm bằng cọc XMĐ thi công theo phương pháp Jet-grouting phụ thuộc nhiều vào trình độ tay nghề của công nhân và quy trình giám sát chất lượng.  Có thể nói đây là trở ngại lớn trong việc triển khai rộng rãi công nghệ này.

- Việc kiểm tra chất lượng, đặc biệt độ kín khít của tường, bằng phương pháp kết hợp giữa khoan đổ nước thí nghiệm (để đo hệ số thấm) và đo địa điện (để phát hiện các chỗ khuyết tật) là phương pháp kiến nghị trong dự án. Mặc dù vậy nó cũng chưa thực sự đạt được độ tin cậy 100%, cần tiếp tục nghiên cứu

- Khả năng ứng dụng của tường XMĐ, đặc biệt trong các kết cấu công trình tạm phục vụ thi công (chống thấm hố móng, hỗ trợ thi công tầng hầm, ... ) là rất có triển vọng, cần được phát triển.

- Việc ứng dụng hóa chất để tăng chất lượng (tăng khả năng chống thấm, tăng cường độ hoặc giảm tính giòn) của tường XMĐ chưa được nghiên cứu đầy đủ do hạn chế về thời gian, kinh phí và điều kiện hóa chất có sẵn ở thị trường trong nước. Hướng nghiên cứu này cần được tiếp tục phát triển.

3.10- Kết luận và Kiến nghị

A- KẾT LUẬN

- Dự án đã hoàn thành vượt mức đề ra trong đề cương về chất lượng cũng như khối lượng công việc.

- Công nghệ Jet-grouting tạo tường đất ximăng để chống thấm cho công trình thủy lợi là một công nghệ mới có khả năng áp dụng rộng rãi để chống thấm cho công trình thủy lợi. Ngoài ra còn có thể áp dụng cho các mục đích tương tự trong xây dựng công trình ngầm, xử lý ô nhiễm, ....

- Dự án đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, áp dụng công nghệ trộn sâu nói chung, công nghệ Jet-grouting nói riêng. Đóng góp một giải pháp hiện đại và hiệu quả vào kỹ thuật xây dựng Việt nam trong những năm gần đây và còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

B- KIẾN NGHỊ

B1- Về công tác nghiên cứu:

- Hướng nghiên cứu về ximăng đất cần được tiếp tục. Tại Nhật, Trung quốc cho đến nay, sau 30 ~ 50 năm ứng dụng vẫn tiếp tục nghiên cứu.

- Tiếp tục phát triển các ứng dụng nước ngoài đã làm, sáng tạo các ứng dụng mới để giải quyết các bài toán thực tiễn đặt ra.

- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Việt nam về lĩnh vực này trên cơ sở nâng cấp tiêu chuẩn cơ sở vừa ban hành.

B2- Về công tác quản lý:

- Về cơ chế tài chính thực hiện dự án P (cấp Nhà nước cũng như cấp Bộ) trong lĩnh vực thủy lợi có nhiều vướng mắc cần phải được tháo gỡ. Cụ thể:  Hiểu như thế nào về phần kinh phí hỗ trợ từ dự án, sau đó hoàn trả ngân sách? Không như những lĩnh vực khác, nguồn vốn của các dự án xây dựng công trình thủy lợi là  từ ngân sách. Các dự án P bắt buộc phải có công trình thử nghiệm và phải giải ngân đúng dự toán được duyệt. Các Chủ nhiệm dự án phải mua nguyên vật liệu, thiết bị, .... để làm công trình thử nghiệm, sau khi công trình hoàn thành sẽ được thanh toán lại và hoàn lại số kinh phí Dự án đã tạm ứng để hoàn trả ngân sách. Vốn dự án P được hiểu như là một sự hỗ trợ (cho vay tín dụng không lãi) cho các nhà khoa học có tiền để triển khai ứng dụng. Nhưng cơ quan tài chính không hiểu như vậy. Tài chính cho rằng, chứng từ (mua NVL, thiết bị, .... ) chỉ được chi cho một nơi, hoặc là bỏ vào Dự án P hoặc là bỏ vào hợp đồng kinh tế. Chúng tôi tính thử, nếu bỏ chứng từ vào dự án P thì Chủ nhiệm lỗ 35% tổng chi phí thực tế làm, bao gồm: chi phí không hợp lý phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp 25% + 10% thuế VAT không hoàn lại được.

- Trong tình hình trượt giá như hiện nay, dự toán vừa được duyệt đã lạc hậu, việc chi tiêu đúng dự toán được duyệt là không thể. Trong khi đó, việc trình duyệt lại dự toán đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều chữ ký. Chúng tôi tính rằng, để có đủ thủ tục phải ít nhất 12 chữ ký: Viện Thủy công 3 (kể cả chủ nhiệm), Viện KHTLVN 3, Bộ NN&PTNT 4 (2 chuyên viên và 2 LĐ Vụ), Bộ KH&CN 2 (nếu cả vụ KH-TC thì phải thêm 2). Mặt khác, giữa Bộ NN&PTNT chưa có sự nhất trí về quản lý các đề tài, dự án  cấp Nhà nước dẫn đến tình trạng đưa đi, đẩy lại.

- Dự án này mặc dù được tập trung triển khai và có kết quả ứng dụng rộng rãi vượt mức yêu cầu nhưng vẫn còn một số vấn đề khó khăn, cụ thể là:

  - Tiến độ triển khai các công trình thử nghiệm nhiều khi bị chậm do các lý do khách quan (giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, .... ), đa số không khớp với tiến độ dự kiến ghi trong dự án P. Khi có thay đổi, bắt buộc chủ nhiệm phải xin điều chỉnh địa điểm mất nhiều thời gian không cần thiết.

  - Không sử dụng hết kinh phí do Bộ KH&CN cấp vì thủ tục chi tiêu quá phức tạp. Các Chủ nhiệm mất quá nhiều thời gian cho việc làm thủ tục, chứng từ và rất ngại phải đối mặt với thanh tra và cơ quan thuế, đối mặt với rủi ro.

  - Việc hoàn thuế, miễn giảm thuế chưa có hướng dẫn cụ thể.

- Kiến nghị đổi mới cách thức quản lý và thực hiện dự án P như sau:

  - Nên đánh giá cao các chủ nhiệm dự án P, thậm chí trên cả đề tài. Vì các dự án P chứng tỏ các đề tài đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả trực tiếp, nhanh chóng.

  - Nên bỏ khoản kinh phí hoàn lại 60 ~ 70% vì không lý giải được logic của chứng từ. Chỉ cần chủ nhiệm cam kết trong đề cương là sẽ hoàn thành khối lượng sản phẩm thực tế là bao nhiêu đó, căn cứ vào đó các cấp xét duyệt cấp cho bao nhiêu tiền như một đề tài.

  - Thời gian hoàn vốn 1 năm sau là nhanh, đặc biệt trong một số lĩnh vực đòi hỏi phải có thời gian để phát triển thị trường.

3.11- Lời kết:

Dự án hoàn thành với ủng hộ và tài trợ kinh phí từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cụ thể là: Vụ KHCN&MT, Cục Thủy lợi, Cục Xây dựng công trình, Ban QLĐT dự án thủy lợi 3, ..... Để ứng dụng vào thực tế, dự án đã được các địa phương quan tâm ủng hộ, cụ thể là: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng sơn, Cao bằng, Ninh thuận, Quảng bình, Hà nam, Hà nội và các đơn vị thuộc các sở.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam là cơ quan chủ trì, Viện Thủy công là đơn vị thực hiện. Lãnh đạo và các phòng, ban chức năng của cơ quan chủ trì, cơ quan thực hiện đã dành cho dự án điều kiện thuận lợi và sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên giúp cho Dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Tập thể cán bộ Trung tâm công trình Ngầm thuộc Viện Thủy công là đơn vị trực tiếp triển khai đã cùng với đối tác tham gia là Cty Cổ phần Tư vấn đầu tư và CGCN Việt nam (VICTS) bằng lao động sáng tạo, nhiệt tình và quyết tâm đã giúp cho Dự án đạt kết quả tốt.

Tập thể nghiên cứu đề tài chân thành cám ơn các cơ quan đơn vị, các cá nhân đã giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hà nội, ngày    tháng 6 năm 2010